基本信息

现场情况：

卫生间切割污水泵2台（50QW-0.75KW），现场无控制柜，出水采用PE管加止回阀直连，因异物堵塞电机进水损坏，无法运行。

故障原因：

叶轮堵塞，电机过载，污水泵无保护柜，绕组损坏。机械密封损坏，电机进水短路；

维修方案：

拆除原有污水泵，新增2台污水泵，增加保护型控制柜，将活接、止回阀、截止阀移至室外，污水泵增加不锈钢吊链，便于后期检修。

报价包含：

化粪池清理（满足拆装要求）、污水泵的采购、运输、安装、调试及税（需专用增值税发票），合同生效后15日内完成设备安装并调试运行，质保期2年。

格式1、资格审查资料

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  | / |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  | / |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  | / |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  | / |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

附评审所需要的资料（如：营业执照、资质证书等）

格式2、供应商信誉截图或承诺书

致：淮南建发财富资产管理有限公司（采购人）

我公司           （供应商）承诺无以下行为；

1.在投标截止时间前，未被最高人民法院在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）列为失信被执行人（可提供“中国执行信息公开网”－“失信被执行人”查询截图，无失信被执行人惩戒信息）；

2.在投标截止时间前，未被国家市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严 重违法失信企业名单。（可提供供应商在国家企业信用信息公示系统网页查询截图，严重违法失信一栏中无不良记录）。

3.在投标截止时间前，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（可提供中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单企业查询网页截图，或者“中国执行信息公开网 （http://zxgk.court.gov.cn/）”－“信用中国”－“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网页查询截图）。

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期：

格式3、法定代表人（单位负责人）授权委托书

致：淮南建发财富资产管理有限公司

本人           （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）比选响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人（单位负责人）：（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期：

授权委托人联系方式：（手机号码）

附：委托代理人身份证正反面复印件

法定代表人（单位负责人）身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年          月                    日

经营期限：

姓    名：                         性别：

年    龄：                         职务：

系          （供应商单位名称）     的法定代表人（单位负责人）

特此证明。

供应商：             （盖公章）

日  期：       年      月      日

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面复印件

格式4、报价单

项目名称：

| 竞选单位名称 |  |
| --- | --- |
| 竞选报价 （详见备注说明） | 竞选报价： |
| 合同履行期限 |  |
| 其他说明 |  |

供应商公章：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

注：本页<最终报价书>由供应商填单独填写并加盖公章（不需放在响应文件内），二次报价是最终报价和签订合同的依据，也是完成本项目所需全部费用。