财金大厦办公楼、益民阳光小区、西城嘉园小区消防维保服务项目

比选文件

# 采购人：安徽惠群城市物业有限公司

日  期：2026年5月20日

- 比选须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 安徽惠群城市物业有限公司 |
|  | 项目名称 | 财金大厦办公楼、益民阳光小区、西城嘉园小区 消防维保服务项目 |
|  | 服务地点 | 淮南市 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
|  | 采购需求 | 详见采购需求 |
|  | 最高限价 | 56009.1元/年，零配件月累计300元（含300元）以内免费更换；投标报价不得高于最高限价，否则按无效标处理。 |
|  | 报价要求 | 投标报价包括完成本项目所需要的人工费、材料（设备）费用、维护费、管理费、利润、风险费、税费、运输费、电梯保险费及完成本项目的一切费用。（如比选人成交后，成交价格不受市场波动因素影响，不予调整） |
|  | 服务期限 | 1年（1+1+1模式，经业主考核合格后可续签下一年合同） |
|  | 供应商资质条件 | 详见公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 否 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 响应文件份数 | 正本份数1份；副本份数1份。 |
|  | 响应文件提交截止时间及递交地点 | 详见公告 |
|  | 中标公示地点 | 安徽惠群城市物业有限公司官网（https://www.anhuihuiqun.com/）和淮南建设发展控股（集团）有限公司官网（https://www.huainanjf.com/） |
|  | 评标原则及办法 | 本项目评标方法采用有效最低价法 |
|  | 支付方式 | 1.支付时间：每半年支付一次维保费用。 2.支付金额：合同金额的50%。 3.付款前，中选人须开具增值税普通发票。 注：具体付款方式，详见《消防维保合同》 |

# 第一章 采购需求

一、基本情况

- 西城嘉园小区建筑面积：11.4941万平方米

- 益民阳光小区建筑面积：6.3万平方米

- 财金大厦办公楼建筑面积：0.8756万平方米

- 共计建筑面积18.6697万平方米。

维保单位进场时间：具体时间以业主通知为准。

二、最高限价：56009.1元/年（单价最高限价：0.3元/年/平方米），零配件月累计300元（含300元）以内免费更换。

- 三、维保范围及要求：

1.定期维护保养服务

维保单位每月派专业工程师对消防系统设备进行常规维护保养，并出具消防设施维护检测报告书。报告包含保养中发现的有关问题及故障处理意见,系统可能存在潜在隐患的发现及处理意见,系统改造升级建议,系统备件状况的检查及更新,以及下次保养服务的内容和时间安排等。

定期维护保养服务的具体范围和内容如下:

1）维保单位每月对采购人的系统设备进行设备综合检查和作相应的联动测试,并协助现场人员解决和排除一些突发的报警事件和事故隐患,同时配合采购人不断完善系统,通过消防的检查。如出现未通过检查的情况，视为供应商违约，采购人有权终止合同并要求赔偿。

2)对采购人系统设备进行定期例行的检查，并及时解决和排除现场设备出现的故障及问题。

3)对采购人系统设备进行例行的检查后，5个工作日内维保单位将提供给采购人详细的检查内容、设备检测结果及相关的需采购人现场改进的建议报告一式三份，交采购人签字确认。

4）若当人为或其他不可抗力因素引发故障或损害事件发生时，维保单位须将尽快恢复故障放在首位，使系统恢复正常运行，尽量使由此造成的直接、间接损失控制在最低限度。

5）维保单位配合采购人进行每年两次的消防演习。

2.紧急维护保养服务

在本合同有效期内，如采购人提出要求，在接到采购人书面或电话通知后供应商将在正常工作时间内0.5小时之内做出响应，并派遣专业的工程师以最快的交通方式到达现场提供紧急服务，在正常工作时间之外，4小时之内做出响应，同样以最快的交通方式到达现场提供紧急服务。如未能按以上时间作出响应第一次采购人采取严重警告，仍未改正采购人有权按合同金额的百分之一进行处罚。

在每次紧急叫修服务完成后5个工作日内,维保单位向采购人提供书面报告,包括本次紧急叫修服务的具体服务内容,异常的具体处理方法及原因分析,以及如何预防类似异常的校正措施和具体实施方法.

以上紧急服务费用已包含在定期维护保养服务费用中，不得再增加费用。

3.设备备件供应

采购人如在系统使用中需更换备品备件，维保单位承诺将给予采购人最为优惠的价格，保证维修保养过程中所使用的消防器材及设备质量是符合国家相关的消防法规的，保证消防系统能准确、优质、高效、安全的运行，并提供备品备件及主要部件的价格清单。如维保单位提供的备品备件的价格高于市场价格的，则另选零配件供应商。

4.培训服务

在维护保养服务中，对于采购人所指定的工作人员提供现行使用的系统、设备的管理、设备的操作以及设备故障的排除等方面进行现场培训。培训内容如下：

a. 系统设备的操作和管理。

b.系统设备故障的排除。

c.系统数据的定期备份和报警纪录的分析。

d.最新产品及其性能介绍。

根据采购人需求，每年每小区培训不低于两次。

四、商务要求

（1）维保单位投标价格应包括但不限于除更换设备及零部件费用外的日常修理、保养维护、清洗等相关人工费、机械费、培训费、维护辅材费、劳保费、办公费、利润、税金等一切费用。

（2）维保单位接到采购人通知后未能按照要求到现场处理或处理不当造成的损失，由此造成的费用维保单位负责。

（3）维保单位须确保投标项目在维保服务期间，消防系统功能正常并确保消防部门检查顺利通过。

（4）维保单位工程技术人员在服务期间需提供全天候的维护服务，保证24小时通迅畅通，随叫随到，到达现场时间不超过2小时。

（5）每逢节假日前，中标人须提前对该工程消防设施、设备进行检查，并留存记录，抄报采购人项目处，保证消防系统的正常、稳定运行。

（6）每月检查设备运行状况，同时向采购人提交设备保养情况单，真实反映设备运行情况；每季度对设备全面检查及调试，检测设备保护装置，同时向采购人提交设备的保养报告。

（7）维保单位对维保的工作做好记录，内容为：维保原因，解决方法，耗材等形成档案。

（8）更换的配件必须与原品牌、型号一致，并经委托方相关管理人员签字确认验收，需提供合格证等相关资料。维保方在标书中应明确提供常用配件的品牌、型号及价格清单。维修配件使用原装配件，原装配件若已停产，需提供厂家停产说明，并提供相应品牌的正规配件。由于维保不善造成同一零配件连续多次损坏，费用由维保方承担。

（9）所有维保设备完好率要通过采购人考核，涉及更换配件的设备应有一定质保期，在该更换配件质保期内再次发生故障由供应商免费修复或更换。

五、维保服务人员、业绩要求

1.维保服务人员

（1）一级注册消防工程师3人；

（2）持中级（四级）及以上消防设施操作员证（维保方向）维保人员6人；

以上人员提供连续半年社保证明。

2.维保业绩要求

连续三年消防维保面积15万平方米以上项目不低于2个，提供加盖公章消防维保合同扫描件。

六、其他要求

1.维保方的所有现场维保人员，必须服从采购方项目管理人员合理正确的管理和指示，并对采购方设备管理人员进行设备日常运行使用维护的知识进行指导。

2.服务范围不包括采购人在本项目服务期内新增加的消防设备。

3.维保方若在服务过程对原建筑或原成品产生破坏，要负责修补复原。

4.维保方在维保行为与维保工程结束时要经过采购方验收确认。

5.维保方应提供一定数量的备用配件在设备仓库以备急需。

| 消防维修配件报价表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价最高限价（含安装费） | 备注 |
| 1 | 双眼应急灯 | ZY-ZFZD-E3W（自带电源B型） | 个 | 24 |  |
| 2 | 防爆应急灯 | 广东中山 | 个 | 40 |  |
| 3 | 防爆疏散指示灯 | ZY-BLZD-LROEI3W（自带电源B型） | 个 | 20 |  |
| 4 | 疏散指示标志灯明装 | 广东中山 | 个 | 40 |  |
| 5 | 疏散指示标志灯暗装 | 广东中山 | 个 | 45 |  |
| 6 | 闸阀 | DN100 | 个 | 320 |  |
| 7 | 止回阀 | DN100 | 个 | 330 |  |
| 8 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 270 |  |
| 9 | 水泵接合器100 | DN150 | 台 | 450 |  |
| 10 | 智能感烟探测器 | 蚌埠依爱 | 只 | 50 |  |
| 11 | 智能感温探测器 | 蚌埠依爱 | 只 | 50 |  |
| 12 | 智能手动报警按钮 | 蚌埠依爱 | 只 | 80 |  |
| 13 | 智能消火栓启泵按钮 | 蚌埠依爱 | 只 | 80 |  |
| 14 | 输入模块 | 蚌埠依爱 | 只 | 80 |  |
| 15 | 输出模块 | 蚌埠依爱 | 只 | 80 |  |
| 16 | 输入输出模块 | 蚌埠依爱 | 只 | 80 |  |
| 17 | 声光报警器 | 蚌埠依爱 | 只 | 80 |  |
| 18 | 警铃 | 蚌埠依爱 | 只 | 80 |  |
| 19 | 消防水带 |  | 套 | 126 |  |
| 20 | 消防水带25mi |  | 套 | 135 |  |
| 21 | 消防水带接口8-65-25 |  | 付 | 40 |  |
| 22 | 室外消防管道保温 |  | 米 | 50 |  |
| 23 | 屋顶水箱保温 |  |  |  |  |
| 24 | 室外消火栓地上式100 |  | 台 | 390 |  |
| 25 | 室外栓DN100 | DN100 | 台 | 390 |  |
| 26 | 消火栓65 | DN100 | 个 | 65 |  |
| 27 | 闸阀DN150法兰 |  | 个 | 490 |  |
| 28 | 闸阀DN65法兰 | 山东潍坊 | 个 | 160 |  |
| 29 | 闸阀DN50丝扣 | 山东潍坊 | 个 | 130 |  |
| 30 | 闸阀DN40丝扣 | 山东潍坊 | 个 | 120 |  |
| 31 | 闸阀DN100法兰 | 山东潍坊 | 个 | 330 |  |
| 32 | 浮球阀DN32 | 山东潍坊 | 个 | 65 |  |
| 33 | 水箱进水球阀φ50 | 山东潍坊 | 个 | 86 |  |
| 34 | 消火栓箱门 | 安徽合肥 | 个 | 220 |  |
| 35 | 消火栓卷盘喷头(枪头) |  | 个 | 20 |  |
| 36 | C02灭火器灌冲维修 |  | 个 | 80 |  |
| 37 | 4KG干粉灭火器维修 |  | 个 | 35 |  |
| 38 | 2KG干粉灭火器维修 |  | 个 | 28 |  |
| 39 | 洒水喷头 |  | 个 | 5.55 |  |
| 40 | 比例式减压阀DN50 |  | 个 | 372 |  |
| 41 | 比例式减压阀DN100 |  | 个 | 480 |  |
| 42 | 比例式减压阀DN150 |  | 个 | 645 |  |
| 43 | 先导式减压阀DN50 |  | 个 | 292.5 |  |
| 44 | 先导式减压阀DN100 |  | 个 | 585 |  |
| 45 | 先导式减压阀DN150 |  | 个 | 990 |  |
| 46 | 湿式报警阀DN100 |  | 个 | 660 |  |
| 47 | 湿式报警阀DN150 |  | 个 | 690 |  |
| 48 | 压力表 |  | 个 | 24 |  |
| 49 | 电节点压力表 |  | 个 | 105 |  |
| 50 | 延迟器 |  | 个 | 82.5 |  |
| 51 | 消防报警主机主板8000G |  | 个 | 1350 |  |
| 52 | 消防报警主机主板6000G |  | 个 | 1800 |  |
| 53 | 消防报警主机回路板8000G |  | 个 | 900 |  |
| 54 | 消防报警主机回路板6000G |  | 个 | 1470 |  |
| 55 | 短路隔离器 |  | 个 | 21 |  |

注：中选人须承诺，消防维修配件结算价不得高于本表内各项最高限价（竞选文件中提供承诺书），否则作无效标处理

# 第二章 比选文件格式

财金大厦办公楼、益民阳光小区、西城嘉园小区   消防维保服务项目

比 选 文 件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026年 月  日

格式1、报价函

| 项目名称 | 财金大厦办公楼、益民阳光小区、西城嘉园小区消防维保服务项目 |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标报价（人民币） | 人民币大写： 元/年 人民币小写： 元/年 |
| 服务期限 | 365日历天 |
| 质量要求 | 验收合格 |
| 付款方式 | 每半年支付一次维保费用 |
| 备 注 |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）

（签字或盖章）：

2026年     月    日

| 消防维修配件报价表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价最高限价（元）（含安装费） | 报价（元） |
| 1 | 双眼应急灯 | ZY-ZFZD-E3W（自带电源B型） | 个 | 24 |  |
| 2 | 防爆应急灯 | 广东中山 | 个 | 40 |  |
| 3 | 防爆疏散指示灯 | ZY-BLZD-LROEI3W（自带电源B型） | 个 | 20 |  |
| 4 | 疏散指示标志灯明装 | 广东中山 | 个 | 40 |  |
| 5 | 疏散指示标志灯暗装 | 广东中山 | 个 | 45 |  |
| 6 | 闸阀 | DN100 | 个 | 320 |  |
| 7 | 止回阀 | DN100 | 个 | 330 |  |
| 8 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 270 |  |
| 9 | 水泵接合器100 | DN150 | 台 | 450 |  |
| 10 | 智能感烟探测器 | 蚌埠依爱 | 只 | 50 |  |
| 11 | 智能感温探测器 | 蚌埠依爱 | 只 | 50 |  |
| 12 | 智能手动报警按钮 | 蚌埠依爱 | 只 | 80 |  |
| 13 | 智能消火栓启泵按钮 | 蚌埠依爱 | 只 | 80 |  |
| 14 | 输入模块 | 蚌埠依爱 | 只 | 80 |  |
| 15 | 输出模块 | 蚌埠依爱 | 只 | 80 |  |
| 16 | 输入输出模块 | 蚌埠依爱 | 只 | 80 |  |
| 17 | 声光报警器 | 蚌埠依爱 | 只 | 80 |  |
| 18 | 警铃 | 蚌埠依爱 | 只 | 80 |  |
| 19 | 消防水带 |  | 套 | 126 |  |
| 20 | 消防水带25mi |  | 套 | 135 |  |
| 21 | 消防水带接口8-65-25 |  | 付 | 40 |  |
| 22 | 室外消防管道保温 |  | 米 | 50 |  |
| 23 | 屋顶水箱保温 |  |  |  |  |
| 24 | 室外消火栓地上式100 |  | 台 | 390 |  |
| 25 | 室外栓DN100 | DN100 | 台 | 390 |  |
| 26 | 消火栓65 | DN100 | 个 | 65 |  |
| 27 | 闸阀DN150法兰 |  | 个 | 490 |  |
| 28 | 闸阀DN65法兰 | 山东潍坊 | 个 | 160 |  |
| 29 | 闸阀DN50丝扣 | 山东潍坊 | 个 | 130 |  |
| 30 | 闸阀DN40丝扣 | 山东潍坊 | 个 | 120 |  |
| 31 | 闸阀DN100法兰 | 山东潍坊 | 个 | 330 |  |
| 32 | 浮球阀DN32 | 山东潍坊 | 个 | 65 |  |
| 33 | 水箱进水球阀φ50 | 山东潍坊 | 个 | 86 |  |
| 34 | 消火栓箱门 | 安徽合肥 | 个 | 220 |  |
| 35 | 消火栓卷盘喷头(枪头) |  | 个 | 20 |  |
| 36 | C02灭火器灌冲维修 |  | 个 | 80 |  |
| 37 | 4KG干粉灭火器维修 |  | 个 | 35 |  |
| 38 | 2KG干粉灭火器维修 |  | 个 | 28 |  |
| 39 | 洒水喷头 |  | 个 | 5.55 |  |
| 40 | 比例式减压阀DN50 |  | 个 | 372 |  |
| 41 | 比例式减压阀DN100 |  | 个 | 480 |  |
| 42 | 比例式减压阀DN150 |  | 个 | 645 |  |
| 43 | 先导式减压阀DN50 |  | 个 | 292.5 |  |
| 44 | 先导式减压阀DN100 |  | 个 | 585 |  |
| 45 | 先导式减压阀DN150 |  | 个 | 990 |  |
| 46 | 湿式报警阀DN100 |  | 个 | 660 |  |
| 47 | 湿式报警阀DN150 |  | 个 | 690 |  |
| 48 | 压力表 |  | 个 | 24 |  |
| 49 | 电节点压力表 |  | 个 | 105 |  |
| 50 | 延迟器 |  | 个 | 82.5 |  |
| 51 | 消防报警主机主板8000G |  | 个 | 1350 |  |
| 52 | 消防报警主机主板6000G |  | 个 | 1800 |  |
| 53 | 消防报警主机回路板8000G |  | 个 | 900 |  |
| 54 | 消防报警主机回路板6000G |  | 个 | 1470 |  |
| 55 | 短路隔离器 |  | 个 | 21 |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）

（签字或盖章）：

2026年     月    日

格式2

企业营业执照

社会消防技术服务信息系统备案截图

格式3

授权委托书

# 法人代表授权书

致： 安徽惠群城市物业有限公司

（投标人全称）法定代表人（单位负责人）授权            （投标人代表姓名）为投标人代表，参加贵单位组织的          （项目名称）项目询价活动，全权代表我方处理招标活动的一切事宜。

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期：

委托人联系方式：

附：委托代理人身份证正反面复印件或扫描件

法定代表人（单位负责人）身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年          月             日

经营期限：

姓    名：                         性别：

年    龄：                         职务：

系           （投标人名称）             的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：       年      月      日

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面复印件或扫描件

格式4

致： 安徽惠群城市物业有限公司

我公司承诺，零配件月累计300元（含300元）以内免费更换。

承诺人：

日 期：

格式5

投标人认为需要提供的其他文件

第     次报价确认函

安徽惠群城市物业有限公司：

单位自愿参加“财金大厦办公楼、益民阳光小区、西城嘉园小区消防维保服务”项目比选，根据比价要求和本项目实际需求，结合自身情况经过慎重考虑，我单位最终报价为：

大写：（人民币）

小写：（人民币）

其他需要承诺的内容（如果有）：

申请人代表姓名：

申请人名称（盖章）：

【本表请勿装订，盖章后现场填写，各竞选单位自行准备至少3张及以上，用于可能存在的多轮报价】